## Лист1
Сведения о количестве аварийных отключений за 2014 год по ОАО "ЧЭК" |  |  |  | ООО "Электросети"
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | 57 | 80 | 40 | 177 | 67 | 58 | 44 | 169 | 47 | 59 | 60 | 166 | 21 | 46 |  | 67 | 579
из них:
в сетях 0,4 кВ | 49 | 75 | 21 | 145 | 51 | 27 | 12 | 90 | 25 | 37 | 35 | 97 | 14 | 30 |  | 44 | 376
в сетях 6/10 кВ | 8 | 5 | 11 | 24 | 16 | 31 | 32 | 79 | 22 | 22 | 25 | 69 | 7 | 16 |  | 23 | 195
по причине:
повреждение кабелей | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | 3 | 22
повреждение воздушных линий | 5 | 3 | 20 | 28 | 10 | 16 | 11 | 37 | 10 | 20 | 24 | 54 | 6 | 16 |  | 22 | 141
повреждение в ТП, КТП | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 2 | 31
срабатывание автоматики и защиты | 41 | 60 | 11 | 112 | 38 | 18 | 17 | 73 | 13 | 18 | 18 | 49 | 10 | 20 |  | 30 | 264
прочие | 10 | 6 | 1 | 17 | 16 | 15 | 10 | 41 | 14 | 19 | 15 | 48 | 2 | 8 |  | 10 | 116
мероприятия по устранению | устранено | устранено | устранено |  | устранено | устранено | устранено |  | устранено | устранено | устранено |  | устранено | устранено
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Недопоставленного объема электрической энергии нет.